## PID
Plant
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  | t | r(t) | e(t) | Kp | Ki | Kd | u(t) | U(t) | 0 | 0 | x(t)
SP | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1.3 | 0.2 | 100 | 100 | 100 | 20 | 500 | 268 | 0.804 | 80.4 | 6.1846 | 6.1846
I | 1.9 | 0.4 | 100 | 93.8154 | 93.8154 | 38.7631 | -30.9231 | 189.4252 | 0.56828 | 56.8276 | 10.556 | 10.556
D | 0.2 | 0.6 | 100 | 89.444 | 89.444 | 56.6519 | -21.8568 | 219.5445 | 0.65863 | 65.8633 | 15.6224 | 15.6224
dt | 0.2 | 0.8 | 100 | 84.3776 | 84.3776 | 73.5274 | -25.3321 | 244.3266 | 0.73298 | 73.298 | 21.2607 | 21.2607
A | 0.3 | 1 | 100 | 78.7393 | 78.7393 | 89.2753 | -28.1915 | 266.3458 | 0.79904 | 79.9037 | 27.4071 | 27.4071
|  | 1.2 | 100 | 72.5929 | 72.5929 | 103.7938 | -30.7322 | 285.4326 | 0.8563 | 85.6298 | 33.994 | 33.994
min | 0 | 1.4 | 100 | 66.006 | 66.006 | 116.995 | -32.9345 | 301.5114 | 0.90453 | 90.4534 | 40.952 | 40.952
max | 100 | 1.6 | 100 | 59.048 | 59.048 | 128.8046 | -34.7898 | 314.5333 | 0.9436 | 94.36 | 48.2104 | 48.2104
lo | 0 | 1.8 | 100 | 51.7896 | 51.7896 | 139.1626 | -36.2923 | 324.4768 | 0.97343 | 97.343 | 55.6984 | 55.6984
hi | 1 | 2 | 100 | 44.3016 | 44.3016 | 148.0229 | -37.4396 | 331.3477 | 0.99404 | 99.4043 | 63.3449 | 63.3449
|  | 2.2 | 100 | 36.6551 | 36.6551 | 155.3539 | -38.2324 | 335.1776 | 1 | 100 | 71.0372 | 71.0372
|  | 2.4 | 100 | 28.9628 | 28.9628 | 161.1465 | -38.4615 | 336.1377 | 1 | 100 | 78.7295 | 78.7295
|  | 2.6 | 100 | 21.2705 | 21.2705 | 165.4006 | -38.4615 | 334.2205 | 1 | 100 | 86.4218 | 86.4218
|  | 2.8 | 100 | 13.5782 | 13.5782 | 168.1162 | -38.4615 | 329.3802 | 0.98814 | 98.8141 | 87.8382 | 87.8382
|  | 3 | 100 | 12.1618 | 12.1618 | 170.5486 | -7.0823 | 338.4361 | 1 | 100 | 91.1592 | 91.1592
|  | 3.2 | 100 | 8.8408 | 8.8408 | 172.3167 | -16.6048 | 335.5739 | 1 | 100 | 93.7851 | 93.7851
|  | 3.4 | 100 | 6.2149 | 6.2149 | 173.5597 | -13.1295 | 335.2169 | 1 | 100 | 95.8391 | 95.8391
|  | 3.6 | 100 | 4.1609 | 4.1609 | 174.3919 | -10.27 | 334.6998 | 1 | 100 | 97.385 | 97.385
|  | 3.8 | 100 | 2.615 | 2.615 | 174.9149 | -7.7293 | 334.192 | 1 | 100 | 98.4904 | 98.4904
|  | 4 | 100 | 1.5096 | 1.5096 | 175.2168 | -5.527 | 333.7691 | 1 | 100 | 99.2247 | 99.2247
|  | 4.2 | 100 | 0.77528 | 0.77528 | 175.3719 | -3.6718 | 333.4801 | 1 | 100 | 99.6586 | 99.6586
|  | 4.4 | 100 | 0.34143 | 0.34143 | 175.4402 | -2.1692 | 333.3463 | 1 | 100 | 99.863 | 99.863
|  | 4.6 | 100 | 0.13705 | 0.13705 | 175.4676 | -1.0219 | 333.3622 | 1 | 100 | 99.9088 | 99.9088
|  | 4.8 | 100 | 0.091226 | 0.091226 | 175.4858 | -0.22912 | 333.4958 | 1 | 100 | 99.9088 | 99.9088
|  | 5 | 100 | 0.091226 | 0.091226 | 175.5041 | 0 | 333.5763 | 1 | 100 | 99.9088 | 99.9088
|  | 5.2 | 100 | 0.091226 | 0.091226 | 175.5223 | 0 | 333.611 | 1 | 100 | 99.9088 | 99.9088
|  | 5.4 | 100 | 0.091226 | 0.091226 | 175.5406 | 0 | 333.6457 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 5.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | -0.45613 | 333.4358 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 5.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 6.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 6.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 6.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 7 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 7.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 7.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 7.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 7.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 8.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 8.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 8.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 8.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 9 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 9.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 9.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 9.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 10 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 10.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 10.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 10.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 10.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 11 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 11.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 11.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 11.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 11.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 12 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 12.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 12.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 12.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 12.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 13 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 13.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 13.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 13.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 13.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 14 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 14.2 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 14.4 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 14.6 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100
|  | 14.8 | 100 | 0 | 0 | 175.5406 | 0 | 333.5271 | 1 | 100 | 100 | 100